



**PIANO D’AZIONE DELLE INSTALLAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEL COMUNE DI ORISTANO**

**ALLEGATO 1**

**SCHEDE TECNICHE**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR01** | | | | | |  |
| Nome | Porta Nuova | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Strada Provinciale 93 | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9163286 - Lon. 8.585188 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 1 | Quick | 1 | Slow | 0 |
| Numero stalli | 4 | | | | | |
| Potenza totale | 144 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 10229.24 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 57280.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 732.27 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4411.40 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR02** | | | | | |  |
| Nome | Tharros | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Tharros | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9062074 - Lon. 8.5897476 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 0 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 44 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3272.24 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4500.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 229.31 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 100.47 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR03** | | | | | |  |
| Nome | Tirso | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Piazza Roma | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.906468 - Lon. 8.5920213 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 0 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 44 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3272.24 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4500.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 229.31 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 100.47 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR04** | | | | | |  |
| Nome | Mercato (Mariano) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Mariano IV D'Arborea | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.906375 - Lon. 8.5947871 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR05** | | | | | |  |
| Nome | Cova | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Piazza Davide Cova | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9052161 - Lon. 8.5895064 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR06** | | | | | |  |
| Nome | Mariano (Caduti) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Piazza Mariano | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9051578 - Lon. 8.5964906 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR07** | | | | | |  |
| Nome | Cagliari | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Cagliari | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.904231 - Lon. 8.5886181 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR08** | | | | | |  |
| Nome | San Francesco | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via San Francesco D'Assisi | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9032314 - Lon. 8.5874588 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR09** | | | | | |  |
| Nome | Duomo | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Ciutadella De Menorca | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9028204 - Lon. 8.5912412 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 2 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 14.8 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 1185.14 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4600.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 631.47 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR10** | | | | | |  |
| Nome | Foscolo | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Cagliari | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9017987 - Lon. 8.5891488 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 2 | Slow | 3 |
| Numero stalli | 7 | | | | | |
| Potenza totale | 110.2 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 7794.29 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 15900.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 2911.01 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 7187.06 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR11** | | | | | |  |
| Nome | Manno | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Episcopio | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9014077 - Lon. 8.5918777 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR12** | | | | | |  |
| Nome | Ungheria | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Nuoro | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9018493 - Lon. 8.6034956 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 5 |
| Numero stalli | 5 | | | | | |
| Potenza totale | 37 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 2646.11 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 11500.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 2810.21 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 7187.06 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR13** | | | | | |  |
| Nome | Nuovo Mercato | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Palmas | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.8999123 - Lon. 8.6016737 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR14** | | | | | |  |
| Nome | San Martino | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Peppetto Pau | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.8984659 - Lon. 8.5873333 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 1 | | | | | |
| Potenza totale | 7.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 1F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 698.15 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 2300.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 178.91 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 100.47 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR15** | | | | | |  |
| Nome | Biasi | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Giuseppe Biasi | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.8974429 - Lon. 8.595547 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR16** | | | | | |  |
| Nome | Beatrice | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Beatrice D'Arborea | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.895148 - Lon. 8.588927 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR17** | | | | | |  |
| Nome | Via del Porto (Motorizzazione) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via del Porto | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.8903487 - Lon. 8.5950718 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 2 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 14.8 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 1185.14 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4600.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 631.47 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR18** | | | | | |  |
| Nome | Via del Porto (Vigili) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via del Porto | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.8914092 - Lon. 8.5973978 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 1 | Quick | 1 | Slow | 0 |
| Numero stalli | 4 | | | | | |
| Potenza totale | 144 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 10229.24 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 57280.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 732.27 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4411.40 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR19** | | | | | |  |
| Nome | Torregrande (Porticciolo) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Loc. Porto Turistico di Torre Grande | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9057686 - Lon. 8.4919488 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR20** | | | | | |  |
| Nome | Torregrande (Spiaggia) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Piazza della Torre | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9067435 - Lon. 8.5166344 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 2 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 14.8 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 1185.14 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4600.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 631.47 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR21** | | | | | |  |
| Nome | Italia (Lazio) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Piazza Italia | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9098298 - Lon. 8.5925568 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 2 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 14.8 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 1185.14 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4600.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 631.47 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR22** | | | | | |  |
| Nome | Donizetti (Sardegna) | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Gaetano Donizetti | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9085864 - Lon. 8.5928234 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 0 | Slow | 2 |
| Numero stalli | 2 | | | | | |
| Potenza totale | 14.8 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 1185.14 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 4600.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 631.47 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID STAZIONE DI RICARICA** | **OR23** | | | | | |  |
| Nome | Brunelleschi | | | | | |
| Comune | Oristano | | | | | |
| Indirizzo | Via Filippo Brunelleschi | | | | | |
| Coordinate stazione di ricarica e consegna | Lat. 39.9025188 - Lon. 8.5846063 | | | | | |
| Numero colonnine | Fast | 0 | Quick | 1 | Slow | 1 |
| Numero stalli | 3 | | | | | |
| Potenza totale | 51.4 kW | | | | | |
| Tensione fornitura | bt | | | | | |
| Tipologia allaccio | 3F | | | | | |
| Stima costo di connessione1, 2 | 3759.23 € | | | | | |
| Stima costo fornitura colonnine2 | 6800.00 € | | | | | |
| Stima costo opere edili2 | 681.87 € | | | | | |
| Stima costo opere elettriche2 | 4361.68 € | | | | | |
|  | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1non soggetto a ribasso

2iva esclusa